Приложение №1 

к контракту №___________от ________________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Замена отделочных материалов пола и стен в помещениях сцены и актового зала
	1.
	Заказчик
	МБОУ СОШ №95 

	2.
	Место нахождение
объекта
	622004, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, 3

	3.
	Источник финансирования
	 Средства бюджетного учреждения

	4.
	Наименование работ
	Замена отделочных материалов пола и стен в помещениях сцены и актового зала

	5.
	Состав работ
	В соответствии с:

1. Локальным сметным расчетом №100/03/22;
2. Рабочей документацией 02.0820 - ПОЗ, разработанной ООО «Аудит пожарной безопасности» г. Нижний Тагил.

	6.
	Сроки выполнения работ
	-  начало Работ: с момента заключения контракта;

- окончание Работ: 30 календарных дней с момента заключения  контракта

	7.
	Закрытие объемов
	Для сдачи выполненных Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт о приемке фактически выполненных работ (форма № КС-2) и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) с приложением исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций и других документов в соответствии с разделом 9 данного Технического задания); 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	8.
	Требования к выполнению услуг, работ
	1. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам:

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП. 72.73330.2016 "Организация строительного производства";
- СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции";
- СП 2.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
- Правила по охране труда в строительстве, утверждённые приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.1 18-2013 "Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ";
- СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний";

- ГОСТ Р 53294-2009 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость";

- НПБ 257-2002 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость";

- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждение правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
2. После окончания работ Подрядчик обязан предъявить и сдать Заказчику следующую исполнительную документацию (не менее чем в 2 экземплярах) включающую в себя:
- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж деревянных конструкций;

 - Акт освидетельствования скрытых работ на очистку деревянных конструкций;
 - Акт освидетельствования скрытых работ на обработку деревянных конструкций огнебиозащитным составом: паркет, конструкции сцены на каждый тип конструкций отдельный акт (на каждый слой отдельно);
- Акт освидетельствования готовых поверхностей на устройство покрытия пола из линолеума;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж каркаса под облицовку стен;

- Акт освидетельствования готовых поверхностей на облицовку стен декоративными панелями;

- Акт освидетельствования готовых поверхностей на облицовку откосов сэндвич панелями;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж подоконников;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подвесного потолка типа «Армстронг»;

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж уголка с полимерным покрытием;
- Акт освидетельствования подготовительных работ (стирка штор);
 - Акт освидетельствования скрытых работ на обработку штор огнезащитным составом (на каждый слой отдельно);
- Акт освидетельствования скрытых работ на очистку металлических поверхностей;
 - Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание металлических поверхностей;
 - Акт освидетельствования скрытых работ на обработку металлических поверхностей;
*Перечень актов на скрытые работы может быть скорректирован (дополнен) в процессе производства работ.
Акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя;

- Акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) на каждый вид защищаемых конструкций и материалов.
 - Предоставить на применяемый материал паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, экспертное заключение Роспотребнадзора и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

 - Протоколы испытаний по определению группы огнезащитной эффективности огнезащитного состава и испытаний по контролю качества огнезащитной обработки:

а) деревянных конструкций, выполненных в соответствие с ГОСТ Р 53292-2009 (форма по приложению Б и Е);
б) текстильных материалов, выполненных в соответствие с ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытания на воспламеняемость», ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов» (форма по приложению А);

* Указанные выше проверки и испытания должны быть выполнены представителями организации, имеющей аттестат компетентности испытателя в области «Оценка соответствия качества (состояния) огнезащитной обработки». Данный документ должен прилагаться в составе комплекта исполнительной документации.
3. Работы должны выполняться с учетом бесперебойного функционирования помещений здания Заказчика и его сотрудников без какого-либо существенного нарушения регламента их работы. 
4. При выполнении работ по огнезащитной обработки требуется наличие от подрядчика или субподрядчика  действующей лицензии – специального разрешения на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий -   Лицензия на право осуществлять деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем работ и услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», которая подтверждается записью в реестре лицензий в области пожарной безопасности на сайте лицензирующего органа (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень работ и услуг в составе лицензии: - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Основание: пункт 2 статьи 3, статья 5, статья 10, пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

	9.
	Гарантийный срок
	1. Подрядчик обязан представить 100% гарантии на весь объём выполненных работ и применяемые в процессе выполнения работ материалы. 

2. Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые в процессе выполнения работ материалы, составляет 5 (пять) лет со дня подписания документа о приемке. 

3. Требования, связанные с недостатками Работ, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока. 



	10.
	Стоимость работ
	Определяется Локальным сметным расчетом (сметой) №100/03/22

	11.
	Требования к материалам
	1. Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, своими силами и средствами. До начала работ, Подрядчик доставляет к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, технику, а также самостоятельно осуществляет разгрузку, складирование и хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ;

2.  Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с заказчиком применяемые материалы с обязательным предъявлением на них соответствующих документов (паспортов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и иных документов) удостоверяющих их качество и безопасность.
3.  Товары используемые при выполнении  работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны быть надлежащим образом сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
4.   Товары используемые в работе должны быть в соотвествии с рабочей документацией 02.0820 - ПОЗ разработанным ООО «Аудит пожарной безопасности» г. Нижний Тагил.

	12.
	Опасный производственный

объект
	Не опасный


	
	
	


