Приложение №1

 к контракту 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Замена автоматической пожарной сигнализации.
	1.
	Заказчик
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района

	2.
	Место нахождение
объекта
	622016, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Островского, 9

	3.
	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения

	4.
	Наименование работ
	Замена автоматической пожарной сигнализации.

	5.
	Единица измерения
	штука

	6.
	Состав работ
	В соответствии со следующими документами:

  - Локальный сметный расчет 23-0209-00-06-60 «Замена АПС»

- Рабочая документация на замену систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре РП.075-0222-АПС, разработанная                                                                         ООО «УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» г. Нижний Тагил, 2022 год.

	7.
	Сроки выполнения работ
	Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта

	8.
	Закрытие объемов
	Для сдачи выполненных работ (в том числе промежуточных этапов) Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт о приемке фактически выполненных работ (форма № КС-2) и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), с приложением актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций и других документов в соответствии с разделом 9 Технического задания; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- счет фактуру.

	9.
	Требования к выполнению услуг
	1. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам:

- ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил   противопожарного режима в Российской Федерации»;
 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;
- СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системы пожарной сигнализации.
 - Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности;

- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2;
 - ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний";

 - ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. требования пожарной безопасности";
 - Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля т управления доступом, систем охранного телевидения». 
2 После окончания работ Подрядчик обязан предъявить и сдать Заказчику  исполнительную документацию (не менее чем в 2 экземплярах) предусмотренную требованиями РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

  3.Подрядчик допускает к выполнению работ лиц, имеющих соответствующую квалификацию, разрешение на работу (только для иностранных граждан), прошедших медицинские осмотры в установленном порядке, и предоставлением справки об отсутствии судимости ("Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022, с изм. от 11.04.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)
4. Работы должны выполняться с учетом бесперебойного функционирования помещений здания Заказчика и его сотрудников без какого-либо нарушения регламента их работы;
5. При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность для людей и имущества Заказчика.

6. После завершения работ, помещения и площади должны быть чистыми и освобождены от оборудования Подрядчика, остатков материала и мусора.
7. Работы производятся без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика;

8. Подрядчик собственными силами освобождает ремонтируемые помещения от оборудования и мебели, принадлежащих Заказчику, после завершения работ Подрядчик устанавливает оборудование и мебель в ранее освобожденные помещения по отдельному согласованию с Заказчиком.

9. Весь строительный мусор от произведенных работ Подрядчик должен транспортировать с территории заказчика, с последующей утилизацией и размещением на объектах хранения отходов. Факт утилизации подтвердить документом (справкой о сдаче прием и т.п.)

	10.
	Гарантийные обязательства


	1. Подрядчик обязан представить 100% гарантии на весь объём выполненных работ и применяемые в процессе выполнения работ материалы. 

2. Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые в процессе выполнения работ материалы, составляет 5 (пять) лет со дня подписания документа о приемке. 
3. Требования, связанные с недостатками Работ, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока. 

4. Подрядчик принимает претензии на обнаруженные дефекты в течение гарантийного срока, установленного п. 7.2. контракта. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 суток.

	11.
	Требования к материалам
	1. Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, своими силами и средствами. До начала работ Подрядчик доставляет к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, технику, а также самостоятельно осуществляет разгрузку, складирование и хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ;

2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с заказчиком применяемые материалы с обязательным предъявлением соответствующих документов подтверждающих их качество и безопасность.
3.  Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми (ранее не использованными), надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть надлежащим образом сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»
4. При выборе материалов учитывать рекомендации производителей применяемых материалов на их совместимость для получения требуемых характеристик и обеспечения качества при выполнении комплекса работ.

5. В случае если в техническом задании присутствуют ссылки на государственные стандарты и иные документы, которые на момент подачи заявки на участие утратили силу, при составлении заявки участникам закупки необходимо руководствоваться действующими документами.

6. В остальном требования и характеристики материалов установлены рабочей документацией на замену систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре РП.075-0222-АПС, разработанная ООО « Уралэлектроавтоматика» г. Нижний Тагил, 2022 год. 
7. Характеристики, применяемых при выполнении работ материалов и оборудования должны быть не хуже характеристик материалов и оборудования, указанных в локально-сметном расчете и рабочей документации. Торговые наименования, указанные в ЛСР и рабочей документации, следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными товарными знаками при выполнении работ. Могут использоваться эквивалентные материалы при согласовании с Заказчиком.


