Приложение № 1

к техническому заданию

Предмет контракта: Поставка источников бесперебойного питания

| № п/п | Наименование товара | ОКДП2/КТРУ | Единица измерения | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование использования характеристик | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | 26.20.40.111 / 26.20.40.110-00000001 (Источник бесперебойного питания) | шт | Тип; Линейно-интерактивный (line interactive).; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форм-фактор источника бесперебойного питания; Отдельно стоящий (напольный).; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой; ≥ 2.; шт Штука; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип используемых аккумуляторных батарей; Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые.; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Активная мощность; ≥ 400.; Вт Ватт; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Нижняя граница диапазона полной мощности; ≥ 700.; В.А Вольт-ампер; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Номинальное напряжение одного аккумулятора; 12.; В Вольт; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Емкость одного аккумулятора; ≥ 7.; А.ч Ампер-час (3,6 кКл); Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки; ≥ 3.; шт Штука; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество выходных розеток Schuko; ≥ 6.; шт Штука; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Расположение батарей; Внутри источника бесперебойного питания.; Код позиции КТРУ 26.20.40.110-00000001; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |